## Hoja1
Característica | Tipo1 | Tipo2 | SIEMENS - 5-3AH250 | FLUARC - 0492FG2
Marca | General |  | SIEMENS | FLUARC
Modelo | General |  | 5-3AH250 | 0492FG2
Año de fabricación | General |  | 2015 | 2012
Tipo de extinción | General
BIL (kV) | General |  | 60 | 65
Tension nominal (kV) | General |  | 4.16 | 4.5
Corriente nominal (A rms) | General |  | 1200 | 1300
Corriente de corto circuito (kA) | General |  | 29 | 32
Frecuencia (Hz) | General |  | 60 | 60
Ubicación | General
Tensión (kV) | Operación |  | 4.18 | 4.45
Corriente (A) | Operación |  | 1000 | 1050
Registro de operaciones | Operación |  | 5 | 6
Temperatura (°C) | Operación |  | 55 | 58
Corrosión | Diagnostico | Visual | Sin corrosión | Leve
Estado de obra civil | Diagnostico | Visual
Resistencia de contacto (mOhms) | Diagnostico | Eléctrico | 6 | 5
Descargas parciales | Diagnostico | Eléctrico
Factor de potencia | Diagnostico | Eléctrico | 0.88 | 0.87
Prueba de integridad del vacio/gas/aceite | Diagnostico | Otros
Verificación de erosión de contactos | Diagnostico | Otros
Prueba de tiempo de disparo | Diagnostico | Otros
Fecha de ultimo mantenimiento y lubricación | Mantenimiento |  | 2022-02-27 | 2022-02-27
Reporte inspección visual | Mantenimiento